## TSP-2024
TSP-2025 | [8 empty] | Updated: 9/16/2025
Trap Seal Primers & Water Hammer Arrestors (LIT-062)
Item # | Description | Product Book | 2025 List Price | UPC CODE | Weight lbs | Length" | Width" | Height" | Image URL
CL-2XSTUB | 2-1/2"NOM CLX1/2"F SWEAT | TSP-2025 | 31 | 779897996900 | 0.8 | 6 | 1 | 1
CL-A | 1/2" PISTON 1-11 FIXTURE UNITS | TSP-2025 | 31.4 | 779897085222 | 0.45 | 6 | 1 | 1
CL-A-NPB | 1/2" PISTON 1-11 FIXTURE UNITS LOW LEAD | TSP-2025 | 31.4 | 779897026935 | 0.37919 | 5.9449 | 0.88898 | 0.88898
CL-AA | 1/2" PISTON 1 FIXTURE UNIT | TSP-2025 | 29 | 779897700064 | 0.35 | 6 | 1 | 1
CL-AA-1/2 | 1/2" IPS CONNEC SINGL FIX. UNIT | TSP-2025 | 29 | 779897664854 | 0.35 | 6 | 1 | 1
CL-AA-NPB | 1/2" PISTON 1 FIXTURE UNIT LOW LEAD | TSP-2025 | 29 | 779897026928 | 0.26455 | 4.8031 | 0.87402 | 0.87402
CL-B | THREADED 3/4" PISTON 12-32 FIX. UNITS | TSP-2025 | 40.15 | 779897664793 | 0.8 | 7 | 1 | 1
CL-B-NPB | THREADED 3/4" PISTON 12-32 FIX. UNITS LOW LEAD | TSP-2025 | 40.15 | 779897026942 | 0.50265 | 7.2638 | 0.88898 | 0.88898
CL-C | THREADED 1" PISTON 33-60 FIX. UNITS | TSP-2025 | 96.75 | 779897664809 | 0.8 | 9 | 1.5 | 1.5
CL-C-NPB | THREADED 1" PISTON 33-60 FIX. UNITS NPB | TSP-2025 | 96.75 | 779897026959 | 0.82673 | 8.7205 | 1.3748 | 1.3748
CL-D | 1-1/4" PISTON 61-113 FIXTURE UNITS | TSP-2025 | 129.75 | 779897700026 | 2.1 | 11 | 1.5 | 1.5
CL-D-NPB | THREADED 1-1/4" PISTON 61-113 FIX. UNITS NPB | TSP-2025 | 129.75 | 779897026966 | 1.2566 | 10.1969 | 1.626 | 1.626
CL-E | 1-1/2" PISTON 114-154 FIXTURE UNITS | TSP-2025 | 189 | 779897700033 | 3.3 | 12 | 2 | 2
CL-E-NPB | 1-1/2" PISTON 114-154 FIXTURE UNITS LOW LEAD | TSP-2025 | 189 | 779897026973 | 2.0282 | 11.1417 | 2.126 | 2.126
CL-F | 2" PISTON 155-330 FIXTURE UNITS | TSP-2025 | 279 | 779897700040 | 6 | 13 | 2 | 2
CL-F-NPB | 2" PISTON 155-330 FIXTURE UNITS LOW LEAD | TSP-2025 | 279 | 779897034473 | 2.9762 | 12.9528 | 2.626 | 2.626
CLS-A | 1/2" PISTON SWEAT 1-11 FIXTURE UNITS | TSP-2025 | 31.4 | 779897700071 | 0.55 | 9 | 1 | 1
CLS-A-NPB | 1/2" PISTON SWEAT 1-11 FIXTURE UNITS/ NO LEAD | TSP-2025 | 31.4 | 779897037917 | 0.44092 | 8.2677 | 1.126 | 1.126
CLS-B | SWEAT 3/4" PISTON 12-32 FIX. UNITS | TSP-2025 | 40.15 | 779897664816 | 0.8 | 10 | 1.5 | 1.5
CLS-B-NPB | SWEAT 3/4" PISTON 12-32 FIX. UNITS NPB | TSP-2025 | 40.15 | 779897039126 | 0.55115 | 10 | 1.126 | 1.126
CLS-C | SWEAT 1" PISTON 33-60 FIX. UNITS | TSP-2025 | 96.75 | 779897664823 | 1.4 | 13 | 1.5 | 1.5
CLS-C-NPB | SWEAT 1" PISTON 33-60 FIX. UNITS NPB | TSP-2025 | 96.75 | 779897044793 | 0.92593 | 12.5 | 1.374 | 1.374
CLS-D | 11/4" PISTON SWEAT 61-113 FIXTURE UNITS | TSP-2025 | 129.75 | 779897700088 | 2.1 | 11 | 1.5 | 1.5
CLS-D-NPB | 1" PISTON SWEAT 61-113 FIXTURE UNITS/ NO LEAD | TSP-2025 | 129.75 | 779897044892 | 1.5873 | 11.0236 | 2.126 | 2.126
CLS-E | 1" PISTON SWEAT 114-154 FIXTURE UNITS | TSP-2025 | 189 | 779897033148 | 2.5 | 14 | 1.5 | 1.5
CLS-E-NPB | 1" PISTON SWEAT 114-154 FIXTURE UNITS/ NO LEAD | TSP-2025 | 189 | 779897047763 | 1.918 | 13.5039 | 2.126 | 2.126
CLS-F | 1" PISTON SWEAT 155-330 FIXTURE UNITS | TSP-2025 | 279 | 779897700101 | 3 | 16 | 1.5 | 1.5
CLS-F-NPB | 1" PISTON SWEAT 155-330 FIXTURE UNITS/ NO LEAD | TSP-2025 | 279 | 779897048456 | 3.79 | 16 | 1.5 | 1.5
HS-17 | BOLTS/NUTS/WASHERS FOR T1320/50 SERIES | TSP-2025 | 25 | 779897051616 | 0.15 | 1 | 1 | 6
M-500-UN | 1/2" UNION CONNECTION FOR MR/M1/M2-500 TSP MODELS | TSP-2025 | 31.5 | 779897135651 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2
M1-500-A | TSP PRESSURE DROP ACT/AUSTRALIA | TSP-2025 | 137.65 | 779897707063 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 4.5
M1-500-CTN | SINGLE CARTON M1-500 | TSP-2025 | 33 | 779897135583 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 4.5
M1-500-NPB | TSP PRESSURE DROP ACTIVATED/LOW LEAD | TSP-2025 | 138.4 | 779897004193 | 0.49604 | 4.2402 | 1.1811 | 1.1811
M1-500-NPB-CTN | SINGLE CARTON M1-500-NPB | TSP-2025 | 33 | 779897135590 | 0.26 | 1.5 | 1.5 | 4.5
M1-500-RC | REPLACEMENT CARTRIDGE FOR M1-500 SERIES BLACK | TSP-2025 | 82.25 | 779897661112 | 0.01 | 1 | 1 | 3
M1-500-RF | REPLACEMENT FILTER SCREEN/M1-500 | TSP-2025 | 55.75 | 779897661129 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5
M1-500-UN | TSP PRESS DROP W/ UNION CONN | TSP-2025 | 169.9 | 779897054273 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2
M2-500-A | TSP PRESSURE DROP ACT/AUSTRALIA | TSP-2025 | 132.35 | 779897707056 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 4.5
M2-500-BA | TSP PRESSURE DROP ACT./BA | TSP-2025 | 132.35 | 779897135613 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 4.5
M2-500-CTN | SINGLE CARTON M2-500 | TSP-2025 | 33 | 779897135620 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 4.5
M2-500-NPB | TSP PRESSURE DROP ACTIVATED/LOW LEAD | TSP-2025 | 132.6 | 779897147999 | 0.49604 | 4.2402 | 1.1811 | 1.1811
M2-500-NPB-CTN | SINGLE CARTON M2-500-NPB | TSP-2025 | 33 | 779897135637 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 4.5
M2-500-RC | REPLACEMENT CARTRIDGE FOR M2-500 SERIES RED | TSP-2025 | 76.5 | 779897661136 | 0.01 | 1 | 1 | 3
M2-500-RF | REPLACEMENT FILTER SCREEN/M2-500 | TSP-2025 | 55.75 | 779897661143 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5
M2-500-UN | TSP PRESS DROP W/ UNION CONN | TSP-2025 | 164.1 | 779897054297 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2
M3-500-NPB | ADJ FLOW PRESSURE DROP TRAP SEAL PRIMER/LOW LEAD | TSP-2025 | 138.4 | 779897178375 | 0.49604 | 4.2402 | 1.1811 | 1.1811
MI-1/2FLEXCON | 1/2" FLEXIBLE CONDUIT | TSP-2025 | 196.25 | 779897057373 | 0.01 | 1 | 1 | 1
MI-10-24-1-1/2 | screw #10-24X1-1/2" | TSP-2025 | 20 | 779897057380 | 0.01 | 1 | 1 | 1
MI-10-24-NUT | NUT #10-24 | TSP-2025 | 20 | 779897057397 | 0.01 | 1 | 1 | 1
MI-100-1/2BV | 1/2" PLASTIC BALL VALVE | TSP-2025 | 204 | 779897057403 | 0.01 | 1 | 1 | 1
MI-100-1/2CAP | 1/2" OUTLET CAP | TSP-2025 | 26.38 | 779897057410 | 0.01 | 1 | 1 | 1
MI-100-1/2UNION | 1/2" BRASS UNION | TSP-2025 | 26.38 | 779897057434 | 0.52249 | 1.6535 | 1.6535 | 3.437
MI-100-10-500-120VAC | ENCL TRAP SEAL PRIMER, 10 PORT, 120VAC | TSP-2025 | 2265 | 779897143694 | 25 | 17 | 14 | 5
MI-100-10-500-120VAD | ENCL TRAP SEAL PRIMER,10 PORT,1/2CONN/120VAC/ACC COVER | TSP-2025 | 2487.25 | 779897143700 | 25 | 17 | 14 | 5
MI-100-10-500-24VDC | ELEC TRAP SEAL PRIMER, 10 PORT, 1/2 COMP/24VDC | TSP-2025 | 2265 | 779897143724 | 25 | 17 | 14 | 5
MI-100-10-625-120VAC | ELEC TRAP SEAL PRIMER,10 PORT,5 /8" COMP,120VAC | TSP-2025 | 2265 | 779897143731 | 25 | 17 | 14 | 5
MI-100-10-625-120VAD | ENCL TRAP SEAL PRIMER,10 PORT,5/8COMP,120VAC/ACC COVER | TSP-2025 | 2487.25 | 779897143762 | 25 | 17 | 14 | 5
MI-100-10-625-24VDC | ENCL TRAP SEAL PRIMER,10 PORT,5/8 COMP,24VDC | TSP-2025 | 2265 | 779897143793 | 25 | 17 | 14 | 5
MI-100-10625120VACAD | ENCL TRAP SEAL PRIMER,10 PORT,5/8COMP,120VAC/ACCESS DO | TSP-2025 | 2487.25 | 779897143748 | 25 | 17 | 14 | 5
MI-100-12-625-120VAC | ENCL TSP/12 PORT- 5/8" COMP/120VAC | TSP-2025 | 2261.5 | 779897103026 | 28 | 26 | 14 | 5
MI-100-120V-10-SA | MI-100 120V SUB ASSEMBLY FOR UP TO 10 PORTS | TSP-2025 | 2261 | 779897143809 | 13.4481 | 20.0787 | 18.1102 | 3.937
MI-100-15-500-120VAC | ENCL TRAP SEAL PRIMER, 15 PORT, 120VAC | TSP-2025 | 2312.5 | 779897143823 | 25 | 35 | 14 | 5
MI-100-15-625-120VAC | ENCL TRAP SEAL PRIMER,15 PORT,5/8COMP,120VAC | TSP-2025 | 2312.5 | 779897143830 | 25 | 35 | 14 | 5
MI-100-2-10-625-120 | BRASS PIPING ELEC.TRAP PRIMER,10 PORT,5/8"FTNG,120VAC | TSP-2025 | 2261 | 779897143854 | 25 | 17 | 14 | 5
MI-100-2-5-625-120 | BRASS PIPING ELEC.TRAP PRIMER,5 PORT,5/8"FTNG,120VAC | TSP-2025 | 2123.25 | 779897143878 | 25 | 17 | 14 | 5
MI-100-20-500-120VAC | ENCL TRAP SEAL PRIMER, 20 PORT, MI-DU 500, 115V | TSP-2025 | 2777.5 | 779897103034 | 35 | 26 | 14 | 5
MI-100-20-500-24VDC | ELECTRAP SEAL PRMR/ 20 PRT- 1/2" COMP 24VDC | TSP-2025 | 2777.5 | 779897103035 | 35 | 26 | 14 | 5
MI-100-20-625-120VAC | ELEC TRAP SEAL PRIMER, 20 5/8"PORTS, 120VAC | TSP-2025 | 2777.5 | 779897103036 | 35 | 26 | 14 | 5
MI-100-20-625-220VAD | ENCL TRAP SEAL PRIMER,20 PORT,5/8COMP,220VAC/ACCS CVR | TSP-2025 | 3075 | 779897143847 | 35 | 26 | 14 | 5
MI-100-25-500-120VAC | ELEC TRAP SEAL PRIMER, 25 PORT, 1/2" COMP/120VAC | TSP-2025 | 2977 | 779897178320 | 35 | 35 | 14 | 5
MI-100-30-500-120VAC | ELEC.TRAP SEAL PRIMER 30 PORTS 1/2" FITTNG /120V | TSP-2025 | 3172 | 779897178337 | 35 | 35 | 14 | 5
MI-100-30-625-120VAD | ELEC TRAP SEAL PRMR,30 PORT, 5/8 COMP,120VAC/ACC DOOR | TSP-2025 | 3551.5 | 779897143885 | 35 | 35 | 14 | 5
MI-100-30-625-220VAD | ENCL TRAP SEAL PRIMER/30 PORT/.625 COMP/220V/ACC DOOR | TSP-2025 | 3551.5 | 779897143892 | 35 | 35 | 14 | 5
MI-100-5-500-120VAC | ELEC TRAP SEAL PRIMER, 5 PORT, 1/2 COMP/120VAC | TSP-2025 | 2127 | 779897143908 | 25 | 17 | 14 | 5
MI-100-5-500-120VAD | ELEC TRAP SEAL PRMR,5 PORT,1/2 COMP/120VAC/CABNT COVER | TSP-2025 | 2487.25 | 779897143915 | 25 | 17 | 14 | 5
MI-100-5-500-24VDC | ELEC TRAP SEAL PRIMER, 5 PORT, 1/2" COMP, 24VDC | TSP-2025 | 2127 | 779897143922 | 25 | 17 | 14 | 5
MI-100-5-500-24VDCAD | ELEC TSP/5 PORT-1/2" COMP/24VDC/ACC COVER | TSP-2025 | 2487.25 | 779897143939 | 25 | 17 | 14 | 5
MI-100-5-625-120V-AD | ELEC.TRAP SEAL PRIMER, 5 PORT 5/8 CMP, CABINET COVER | TSP-2025 | 2487.25 | 779897143953 | 25 | 17 | 14 | 5
MI-100-5-625-120VAC | ELEC.TRAP SEAL PRIMER, 5 PORT, 5/8" COMP FITTING, 120V | TSP-2025 | 2127 | 779897143946 | 25 | 17 | 14 | 5
MI-100-5-625-24VDC | ELEC TRAP SEAL PRMR, 5 PORT, 5/8" COMP FITTING, 24VDC | TSP-2025 | 2127 | 779897143984 | 25 | 17 | 14 | 5
MI-100-5/8CAP | 5/8" OUTLET CAP | TSP-2025 | 26.38 | 779897057755 | 0.01 | 1 | 1 | 1
MI-100-80SPA | PIPE SUPPORT A SPACER BEHIND 1/2" PIPES | TSP-2025 | 69 | 779897057816 | 0.05 | 1 | 1 | 1
MI-100-95SPA | PIPE SUPPORT B SPACER BEHIND 3/4" PIPES | TSP-2025 | 69 | 779897057823 | 0.05 | 1 | 1 | 1
MI-100-AD | STEEL CABINET COVER FOR MI-100,1-10 OUTLETS | TSP-2025 | 226.75 | 779897020728 | 5.0706 | 16.063 | 13.622 | 0.59055
MI-100-AD-20 | STEEL CABINET COVER FOR MI-100,11-20 OUTLETS | TSP-2025 | 301.75 | 779897144011 | 2 | 25 | 14 | 1
MI-100-AD-30 | STEEL CABINET COVER FOR MI-100,21-30 OUTLETS | TSP-2025 | 385 | 779897144028 | 2 | 35 | 14 | 1
MI-100-AD-40 | STEEL CABINET COVER FOR MI-100,31-40 OUTLETS | TSP-2025 | 477 | 779897144035 | 2 | 45 | 14 | 1
MI-100-ADSS | SS CABINET COVER FOR MI-100,1-10 OUTLETS | TSP-2025 | 385 | 779897144042 | 2 | 16 | 14 | 1
MI-100-ADSS-20 | SS CABINET COVER FOR MI-100,11-20 OUTLETS | TSP-2025 | 460 | 779897144059 | 3 | 25 | 14 | 1
MI-100-ADSS-30 | SS CABINET COVER FOR MI-100,21-30 OUTLETS | TSP-2025 | 537 | 779897144066 | 4 | 35 | 14 | 1
MI-100-ADSS-40 | SS CABINET COVER FOR MI-100,31-40 OUTLETS | TSP-2025 | 613 | 779897144073 | 5 | 45 | 14 | 1
MI-100-CTN | CARTON FOR MI-100 | TSP-2025 | 40 | 779897057854 | 2 | 35 | 14 | 1
MI-100-DS | MAIN DOWNSPOUT W/UNION NUT | TSP-2025 | 40 | 779897057861 | 0.5 | 1 | 1 | 1
MI-100-ELBOW | 1/2" NPT ELBOW | TSP-2025 | 40 | 779897057878 | 0.07 | 1 | 1 | 1
MI-100-FILTER | 1/2" SS FILTER (25/PK) #8753T34/60 MESH | TSP-2025 | 26.38 | 779897057892 | 0.01 | 1 | 1 | 1
MI-100-FLAG-TERM | INSULATED STD. BARREL FLAG CONNECTOR | TSP-2025 | 26.38 | 779897057922 | 0.01 | 1 | 1 | 1
MI-100-NIPPLE1.7 | 1.7"X1/2" BRASS NIPPLE | TSP-2025 | 373.5 | 779897058301 | 0.01 | 1 | 1 | 1
MI-100-PC3/4 | NYLON PLASTIC 3/4" to 13/16" ID PUSH-TO-LOCK CLAMP | TSP-2025 | 26.38 | 779897058332 | 0.01 | 1 | 1 | 1
MI-100-PLUG | 1/2" NPT POLYPRO MANIFOLD PORT PLUG - HEX | TSP-2025 | 26.38 | 779897058349 | 0.1 | 1 | 1 | 1
MI-100-SS-ENC | STAINLESS STEEL ENCLOSURE 1-10 PORT | TSP-2025 | 385 | 779897144103 | 5 | 17 | 14 | 5
MI-100-SS-ENC-20 | STAINLESS STEEL ENCLOSURE TO 11-20PORT | TSP-2025 | 460 | 779897144110 | 5 | 26 | 14 | 5
MI-100-SS-ENC-30 | STAINLESS STEEL ENCLOSURE 21-30PORT | TSP-2025 | 537 | 779897144127 | 5 | 35 | 14 | 5
MI-100-SS-ENC-40 | STAINLESS STEEL ENCLOSURE 31-40PORT | TSP-2025 | 681 | 779897144134 | 5 | 45 | 14 | 5
MI-100-ST-ENC | STEEL ENCLOSURE 0-10 PORT | TSP-2025 | 613 | 779897058424 | 4 | 17 | 14 | 5
MI-100-ST-ENC-20 | STEEL ENCLOSURE 11-20 PORT | TSP-2025 | 681 | 779897144141 | 4 | 26 | 14 | 5
MI-100-ST-ENC-30 | STEEL ENCLOSURE 21-30 PORT | TSP-2025 | 818 | 779897144158 | 4 | 35 | 14 | 5
MI-100-ST-ENC-40 | STEEL ENCLOSURE 31-40 PORT | TSP-2025 | 921 | 779897144165 | 4 | 45 | 14 | 5
MI-100-ST-ENC-BA | MI-100 STEEL ENCLOSURE 1-10 PORT- BUY AMERICA | TSP-2025 | 613 | 779897144172 | 4 | 17 | 14 | 5
MI-100-SV | ASCO #AS8210G2 SOLENOID VALVE 120V | TSP-2025 | 307 | 779897058448 | 1 | 3 | 3 | 1
MI-100-TERMINAL-90 | QUICK DISCONNECT FEMALE 16-14 AWG .25"W, .032 | TSP-2025 | 26.38 | 779897020759 | 0.01 | 1 | 1 | 1
MI-100-VB | 1/2" BRONZE VACUUM BREAKER(MCMASTER CARR 47685K112) | TSP-2025 | 136 | 779897058479 | 2 | 1 | 1 | 1
MI-125BRKKIT | 125 BREAKER KIT | TSP-2025 | 136 | 779897080944 | 0.01 | 1 | 1 | 1
MI-125VACSW | PUSHBUTTON SWITCH 125VAC 10A SCA-2987-1 | TSP-2025 | 69 | 779897058516 | 0.01 | 1 | 1 | 1
MI-12AWG-GREEN | WIRE-12 AWG GREEN GRAINGER #2W407 | TSP-2025 | 26.38 | 779897058530 | 0.01 | 1 | 1 | 1
MI-14AWG | 14 AWG STRANDED WIRE GRAY GRAINGER # 5C984 | TSP-2025 | 26.38 | 779897058554 | 0.01 | 1 | 1 | 1
MI-200-120VAC | 120VAC ELEC TSP MI-200 SUBASSEMBLY | TSP-2025 | 574 | 779897058608 | 2.4692 | 13.3858 | 7.2835 | 8.4646
MI-200-24VDC | 24VDC ELEC TSP MI-200 SUBASSEMBLY | TSP-2025 | 574 | 779897058615 | 2.4692 | 13.3858 | 7.2835 | 8.4646
MI-200-500-120VAC | ELEC.TRAP SEAL PRIMER MI-200, 120VAC, 5 PORT MANIFOLD | TSP-2025 | 575.5 | 779897144196 | 3 | 12 | 3 | 25
MI-200-500-24VDC | ELEC.TRAP SEAL PRIMER MI-200, 24VDC, 5 PORT MANIFOLD | TSP-2025 | 575.5 | 779897178344 | 2 | 12 | 3 | 25
MI-200-625-120VAC | ELEC.TRAP SEAL PRIMER MI-200, 115V/MI-DU-625 | TSP-2025 | 575.5 | 779897144202 | 3 | 12 | 3 | 25
MI-200-625-24VDC | ELEC.TRAP SEAL PRIMER MI-200, 24V/5 PORTS 5/8" | TSP-2025 | 575.5 | 779897144219 | 2 | 12 | 3 | 25
MI-200/300-CONV-KIT | CONV KIT FROM MI-200 TO MI-300 | TSP-2025 | 818 | 779897144189 | 5 | 12 | 12 | 12
MI-250BRKKIT | 250 BREAKER KIT | TSP-2025 | 136 | 779897058646 | 0.01 | 1 | 1 | 1
MI-250VACSW | 250VAC PUSHBUTTON SWITCH #SCA-2987-1 | TSP-2025 | 69 | 779897058653 | 0.01 | 1 | 1 | 1
MI-300-120VAC-SA | 120VAC ELEC TSP MI-300 SUBASSEMBLY | TSP-2025 | 1197.25 | 779897188411 | 4 | 1 | 1 | 1
MI-300-24VDC | 24V ELEC.TRAP SEAL PRIMER | TSP-2025 | 1197.25 | 779897144233 | 4 | 1 | 1 | 1
MI-300-500-120VAC | ELEC.TRAP SEAL PRIMER 120VAC, 5 PORT MANIFOLD | TSP-2025 | 1199 | 779897058660 | 4 | 12 | 3 | 25
MI-300-500-120VAC-EC | MI-300 WITH ENCLOSURE + COVER | TSP-2025 | 1574 | 779897144240 | 10 | 12 | 3 | 25
MI-300-500-120VAC-EN | ELEC TSP, 5 PORT, 1/2 COMP/120VAC/STL ENC BOX | TSP-2025 | 1574 | 779897144257 | 10 | 12 | 3 | 25
MI-300-500-220VAC | ELEC.TRAP SEAL PRIMER 220VAC, 5 PORT MANIFOLD | TSP-2025 | 1199 | 779897188442 | 10 | 12 | 3 | 25
MI-300-500-24VDC | ELEC.TRAP SEAL PRIMER, 5 PORT, 1/2" COMP, 24VDC | TSP-2025 | 1199 | 779897058677 | 4 | 12 | 3 | 25
MI-300-625-120VAC | ELEC. TRAP SEAL PRIMER,5 PORT,5/8" COMP FITTING,120VAC | TSP-2025 | 1199 | 779897058684 | 4 | 12 | 3 | 25
MI-300-625-120VAC-EN | ELEC TRAP SEAL PRMR,5 PORT,5/8" COMP,120VAC/ENC BOX | TSP-2025 | 1574 | 779897144264 | 4 | 12 | 3 | 25
MI-300-625-120VENCAD | MI-300 WITH ENCLOSURE W/ACCESS DOOR | TSP-2025 | 1574 | 779897144271 | 10 | 12 | 3 | 25
MI-300-625-220VAC | ELEC. TRAP SEAL PRIMER,5 PORT,5/8" COMP FITTING,220VAC | TSP-2025 | 1199 | 779897188459 | 10 | 12 | 3 | 25
MI-300-625-24VDC | ELEC.TRAP SEAL PRIMER, 24VDC,5PORT, 5/8COMP | TSP-2025 | 1199 | 779897058691 | 4 | 12 | 3 | 25
MI-300-625-24VDC-ENC | ELEC TRAP SEAL PRMR,5 PORT,5/8" COMP,24VDC/ENC BOX | TSP-2025 | 1574 | 779897144288 | 4 | 12 | 3 | 25
MI-300-62524VDCENCAD | 24V ELEC.TRAP SEAL PRIMER W/MI-DU-625 | TSP-2025 | 1574 | 779897144295 | 4 | 12 | 3 | 25
MI-300-BP-500 | BATTERY PACK TSP, 5 PORT-1/2" CONN | TSP-2025 | 1647 | 779897178351 | 4 | 12 | 3 | 25
MI-300-BP-625 | BATTERY PACK TSP, 5 PORT-5/8" CONN | TSP-2025 | 1647 | 779897178368 | 4 | 12 | 3 | 25
MI-300-CTN | CARTON FOR MI-300 | TSP-2025 | 69 | 779897058721 | 0.01 | 12 | 3 | 25
MI-602 | 2"ABS 1/2" PRIMER CONN | TSP-2025 | 36.5 | 779897963858 | 0.36376 | 3.9102 | 3.9102 | 4.1512
MI-603 | 3"ABS 1/2"PRIMER CONNECTOR | TSP-2025 | 48.5 | 779897963865 | 0.87743 | 4.8406 | 4.8406 | 5.9
MI-604 | 4"ABS 1/2" PRIMER CONNECTOR | TSP-2025 | 65 | 779897963872 | 4.9604 | 5.0197 | 4.5276 | 6.0039
MI-606 | 3"ABS 3/8" PRIMER CONNECTOR | TSP-2025 | 136 | 779897931925 | 0.36 | 5.0197 | 4.5276 | 6.0039
MI-607 | 4"ABS 3/8" PRIMER CONNECTOR | TSP-2025 | 64.5 | 779897931932 | 0.36 | 5.0197 | 4.5276 | 6.0039
MI-612 | 2"ABS 5/8"PRIMER CONNECTOR | TSP-2025 | 36.5 | 779897963889 | 0.36 | 3.9102 | 3.9102 | 4.1512
MI-613 | 3"ABS 5/8"PRIMER CONNECTOR | TSP-2025 | 48.5 | 779897963896 | 0.92152 | 4.8406 | 4.8406 | 5.9
MI-614 | 4"ABS 5/8" PRIMER CONNECTOR | TSP-2025 | 65 | 779897963902 | 1.38 | 4.8406 | 4.8406 | 5.9
MI-622 | 2"PVC 1/2"PRIMER CONNECTOR | TSP-2025 | 36.5 | 779897963919 | 0.36376 | 3.9102 | 3.9102 | 4.1512
MI-623 | 3"PVC 1/2"PRIMER CONNECTOR | TSP-2025 | 48.5 | 779897963926 | 0.87743 | 4.8406 | 4.8406 | 5.9
MI-624 | 4"PVC 1/2"PRIMER CONNECTOR | TSP-2025 | 65 | 779897963933 | 1.95 | 4.8406 | 4.8406 | 5.9
MI-632 | 2"PVC 5/8" PRIMER CONNECTOR | TSP-2025 | 36.5 | 779897963940 | 0.40785 | 3.9102 | 3.9102 | 4.1512
MI-633 | 3"PVC 5/8" PRIMER CONNECTOR | TSP-2025 | 48.5 | 779897963957 | 0.92152 | 4.8406 | 4.8406 | 5.9
MI-634 | 4"PVC 5/8"PRIMER CONNECTOR | TSP-2025 | 65 | 779897963964 | 1.5212 | 5.9004 | 5.9004 | 7.8752
MI-700 | 1.25 TSP ADAPTER | TSP-2025 | 103.25 | 779897964558 | 0.88184 | 6.7323 | 23.7795 | 2.2441
MI-701 | 1.5 TSP ADAPTER | TSP-2025 | 126.25 | 779897964565 | 1.1023 | 9.4488 | 3.5433 | 2.7559
MI-702-12.5 | 1.5X12" TSP ADAPTER | TSP-2025 | 212 | 779897699115 | 1.6314 | 13.8976 | 2.7559 | 2.7559
MI-702-15.5 | 1.5X15" TSP ADAPTER | TSP-2025 | 216.5 | 779897699108 | 1.8739 | 16.9291 | 2.7559 | 2.7559
MI-702-23 | 1.5X23.5" TSP ADAPT | TSP-2025 | 201.5 | 779897699092 | 2.4912 | 24.4094 | 2.7559 | 2.7559
MI-702-9.5 | 1.5X9" TSP ADAPT | TSP-2025 | 197 | 779897699122 | 1.433 | 13.8976 | 2.7559 | 2.7559
MI-BRKKIT | CIRCUIT BREAKER SWITCH 5A,125/250V BARNES #488681 | TSP-2025 | 103.5 | 779897080982 | 0.01 | 1 | 1 | 1
MI-DU-500 | DISTRIBUTION UNIT 1/2" COMPRESSION FITTINGS | TSP-2025 | 74.15 | 779897963766 | 0.8157 | 3.1496 | 3.1496 | 3.5433
MI-DU-500-ETP | DISTRIBUTION UNIT w/4-1/2" COMP FIT/BLIND HOLE | TSP-2025 | 74.15 | 779897059148 | 0.8157 | 1 | 1 | 1
MI-DU-500-ETP-PB | DISTRIBUTION UNIT w/4-1/2" COMP FIT/BLIND HOLE/PB ONLY | TSP-2025 | 74.15 | 779897059155 | 0.8157 | 1 | 1 | 1
MI-DU-625 | DISTRIBUTION UNIT 5/8" COMPRESSION FITTINGS | TSP-2025 | 80 | 779897963773 | 0.95459 | 2.9921 | 2.9921 | 3.5433
MI-DU-625-ETP | DISTRIBUTION UNIT w/4-5/8" COMP FIT/BLIND HOLE | TSP-2025 | 80 | 779897059162 | 0.95459 | 1 | 1 | 1
MI-DU-625-LABEL | LABEL FOR CONVERTED MI-DU-625 | TSP-2025 | 14 | 779897144622 | 0.95459 | 1 | 1 | 1
MI-DU-U | DISTRIBUTION UNIT 1/2" FIP CONNECTIONS | TSP-2025 | 67.85 | 779897188671 | 0.8157 | 3.1496 | 3.1496 | 3.5433
MI-GAP-NPB | 1/2" LOW LEAD AIR GAP FITTING | TSP-2025 | 70.75 | 779897188084 | 4 | 2 | 2 | 6
MI-GARD-1.5 | 1.5" FLOOR DRAIN TRAP GUARD | TSP-2025 | 80.5 | 779897168352 | 0.088184 | 1.4961 | 1.4961 | 2
MI-GARD-2 | 2" FLOOR DRAIN TRAP GUARD | TSP-2025 | 80.5 | 779897999925 | 0.097002 | 2 | 2 | 2
MI-GARD-3 | 3" FLOOR DRAIN TRAP GUARD | TSP-2025 | 87.25 | 779897999932 | 0.17857 | 2.9921 | 2.9921 | 2
MI-GARD-3.5 | 3.5" FLOOR DRAIN TRAP GUARD | TSP-2025 | 107.5 | 779897999949 | 0.31 | 4.0157 | 4.0157 | 2
MI-GARD-4 | 4" FLOOR DRAIN TRAP GARD | TSP-2025 | 107.5 | 779897999956 | 0.27558 | 4.0157 | 4.0157 | 2
MI-GARD-4-TS | 4" FLOOR DRAIN TRAP GARD FOR TOP SETS ASSEMBLIES | TSP-2025 | 107.5 | 779897184253 | 0.27558 | 4.0157 | 4.0157 | 2 | https://mifab.com/wp-content/uploads/2020/01/MIGARD4.png
MI-GARD-6 | 6" FLOOR DRAIN TRAP GARD | TSP-2025 | 134.25 | 779897168390 | 0.45856 | 6.2 | 6.2 | 2
MI-GARD-TS | FLOOR DRAIN TRAP GARD FOR TOP SETS ASSEMBLIES | TSP-2025 | 117.5 | 779897188428 | 0.27558 | 4.0157 | 4.0157 | 2
MI-PENC-COV-BRC-20-3 | PLASTIC ENCL.TOP-SCEPTOR/BRC20-3/IPEC#077748 | TSP-2025 | 818 | 779897105592 | 5 | 12 | 12 | 2
MI-PENC-FS-3-20 | PLASTIC ENCL.-SCEPTOR/FS3-101520/IPEC#07337 | TSP-2025 | 818 | 779897081958 | 5 | 12 | 12 | 6
MI-TEMP-NPB | PRESSURE BALANCE VALVE NO LEAD | TSP-2025 | 285 | 779897150340 | 1.8519 | 3.874 | 1.3976 | 3.5433
MI-TEMP-RK | COMPLETE INTERNAL ASSEMB. FOR MI-TEMP | TSP-2025 | 121.75 | 779897168376 | 0.7 | 6 | 6 | 2
MI-THERM-.38 | THERMOSTC MIX VALVE- 3/8" MIP CONN & 3/8" SWT CONN | TSP-2025 | 318.25 | 779897188893 | 0.7 | 6 | 6 | 2
MI-THERM-.50 | THERMOSTC MIX VALVE- 1/2" MIP CONN & 1/2" SWT CONN | TSP-2025 | 357.75 | 779897188909 | 0.7 | 6 | 6 | 2
MI-THERM-.50-PEX | THERMOSTATIC MIXING VALVE 1/2" PEX CONNECTION | TSP-2025 | 357.75 | 779897188916 | 0.7 | 6 | 6 | 2
MI-THERM-.75 | THERMOSTC MIX VALVE- 3/4" MIP CONN & 3/4" SWT CONN | TSP-2025 | 357.75 | 779897184963 | 0.7 | 6 | 6 | 2
MR-500-BA | TSP PRESSURE DROP ACT./ BUY AMERICA 51% | TSP-2025 | 126.6 | 779897151590 | 0.49163 | 4.2402 | 1.1811 | 1.1811
MR-500-CTN | SINGLE CARTON MR-500 (green) | TSP-2025 | 31.75 | 779897963551 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 5
MR-500-NPB | TSP PRESSURE DROP ACTIVATED/LOW LEAD | TSP-2025 | 127.3 | 779897000294 | 0.49163 | 4.2402 | 1.1811 | 1.1811
MR-500-NPB-CTN | SINGLE CARTON MR-500-NPB | TSP-2025 | 31.75 | 779897151606 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 5
MR-500-RC | REPLACEMENT GREEN CARTRIDGE W/ TOP & BOTTOM FOR MR-500 | TSP-2025 | 72 | 779897661341 | 0.01 | 1 | 1 | 1
MR-500-RF | REPLACEMENT FILTER SCREEN/MR-500 | TSP-2025 | 55.75 | 779897661358 | 0.01 | 1 | 1 | 1
MR-500-UN | TSP PRESS DROP W/ UNION CONN | TSP-2025 | 158.8 | 779897064319 | 0.2 | 1 | 1 | 1
MR-CSA | MR CUP SEAL ASSEMBLY | TSP-2025 | 81 | 779897082450 | 0.01 | 1 | 1 | 1
T02-1 | BRASS BODY/END PCE MR-500/M1-500/M2-500 | TSP-2025 | 103.5 | 779897963544 | 1.6535 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T02-11-P-DOPE | COLLAR FOR M500 NO DOPE | TSP-2025 | 13 | 779897963568 | 0.5 | 2 | 2 | 2
T02-12SEAL | SEALING RING UNION CONNECTION | TSP-2025 | 34 | 779897995583 | 0.01 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T02-13-LOCK-NT | LOCK NUT UNION CONNECTIONS | TSP-2025 | 63 | 779897995590 | 0.5 | 2 | 2 | 2
T02-2 | CUP SEAL FOR MR-500/M1-500/M2-500 | TSP-2025 | 82.25 | 779897071706 | 0.01 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T02-3 | "O" RING FOR MR-500/M1-500/M2-500 | TSP-2025 | 40 | 779897071713 | 0.01 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T02-4 | GREEN CARTRIDGE W/ TOP & BOTTOM FOR MR-500 | TSP-2025 | 71.75 | 779897071720 | 0.05 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T02-5 | BRASS FILTER CONE MR-500/M1-500/M2-500 | TSP-2025 | 56 | 779897071737 | 0.05 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T02-6 | CONSECUTIVELY # LABELS FOR MR 500 | TSP-2025 | 136 | 779897963599 | 0.05 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T02-7 | BR END PCE M500 SERIES | TSP-2025 | 103.5 | 779897071744 | 0.25 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T02-8 | BRASS BODY MR-500 | TSP-2025 | 116 | 779897071751 | 0.5 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T03-1 | RED CARTRIDGE W/ TOP & BOTTOM FOR M1-500 | TSP-2025 | 82.25 | 779897071768 | 0.05 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T03-2 | CONSECUTIVELY # LABELS FOR M1-500 | TSP-2025 | 136 | 779897071775 | 0.05 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T03-3 | BRASS BODY FOR M1-500 | TSP-2025 | 116 | 779897071782 | 0.4 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T03-4 | SINGLE CARTON M1-500 | TSP-2025 | 34 | 779897963681 | 0.4 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T04-1 | BLACK CARTRIDGE W/ TOP & BOTTOM FOR M2-500 | TSP-2025 | 76 | 779897963711 | 0.05 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T04-2 | CONSECUTIVELY # LABELS FOR M2 500 | TSP-2025 | 136 | 779897963728 | 0.05 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T04-3 | BRASS BODY M2-500 | TSP-2025 | 116 | 779897071799 | 0.4 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T05-1 | 1/4"MIPX3/8"FIP MALE ADAPTOR | TSP-2025 | 69 | 779897963780 | 0.4 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T05-2 | 3/8" DRY SEAL PLUG | TSP-2025 | 40 | 779897963797 | 0.4 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T05-3 | MI-DU MOLDED BODY/LID | TSP-2025 | 69 | 779897963803 | 0.4 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T05-4 | MIDU 1X2-1/2" LABEL | TSP-2025 | 14 | 779897963810 | 0.4 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T05-5 | 6/32X1/2"PAN QUAD "F" | TSP-2025 | 55 | 779897963827 | 0.4 | 5.0394 | 5.0394 | 1.7717
T05-8-5/8M-CONN | 5/8" MALE CONN COMP FIT 625 | TSP-2025 | 63 | 779897995651 | 0.5 | 2 | 2 | 2
T06-ID-LABEL | MI-600 SERIES ID LABEL | TSP-2025 | 125 | 779897964534 | 0.5 | 2 | 2 | 2
T08-4-NOZZLE | NOZZLE (TOP) AIR GAP | TSP-2025 | 64.75 | 779897964619 | 0.5 | 2 | 2 | 2
T09-28-AERATOR | 1/2" DIA SS AERATOR FILTER | TSP-2025 | 51 | 779897670145 | 0.5 | 2 | 2 | 2
T09-29-DU-LID | PLASTIC LID MI- DU/ NO VENT | TSP-2025 | 31 | 779897670138 | 0.5 | 2 | 2 | 2
T20-1-A | BRASS END PCE MR/M1/M2-500-A | TSP-2025 | 89 | 779897699191 | 0.5 | 3 | 3 | 3
T20-2-A | BRASS BODY MR-500-A | TSP-2025 | 116 | 779897699184 | 0.5 | 3 | 3 | 3
T20-3-A | BRASS BODY FOR M1-500-A | TSP-2025 | 116 | 779897699177 | 0.5 | 3 | 3 | 3
T20-4-A | BRASS BODY M2-500-A | TSP-2025 | 116 | 779897699160 | 0.5 | 3 | 3 | 3